## Champ - Echantillonnage
© Axel VINCENT AVEX2011 | Calcul de champ et d'échantillonage AVEX
En bleu : les champs à renseigner (liste déroulante ou valeurs à saisir)
En rouge : les résultats
Calcul du champ photo et de l'échantillonnage
Tube optique |  |  |  | Barlow - Réducteur (×) | Longueur d'onde considérée | Turbulence (") | Imageur |  | Champ ( ° ' " ) |  |  | Taille d'un objet
Marque |  | Modèle |  |  |  |  | Marque | Modèle | Largeur | Hauteur | Diagonale | ° | ' | " | (pixels)
ASA |  | 8N-OK3 |  | 1 | Vert (550 nm) | 2 | QHY | QHY183M/C | 1:04 | 0:42 | 1:16 | 0 | 10 | 0 | 872.685
Diamètre |  | 200 mm |  |  |  |  | Capteur | IMX183 (BSI)
Focale |  | 720 mm |  |  |  |  | Type | CMOS | Ech. ("/pixel) | Echantillonnage idéal |  | Echantillonnage actuel
F/D |  | 3.6 |  |  |  |  | Résolution | 5544×3694 | [7 empty] | #N/A
Résolution |  | 0,69'' |  |  |  |  | Photosites | 2,4 µm | 0.68753 | 495 mm < Focale < 743 mm |  | Echantillonnage correct |  |  |  | 720
[7 empty] | L (mm) | 13,3 mm |  | 2 < F/D < 4 | [5 empty] | #N/A
[7 empty] | H (mm) | 8,86 mm
[7 empty] | Mégapixels | 20
[7 empty] | Cadence | 15FPS@20.48 million pixels im/s
[7 empty] | Dynamique réelle | ---
Tube optique, capteur et longueur d'onde non référencés | [6 empty] | Numérisation | 8bit/16bit bits
[7 empty] | Bruit de lecture | 2.7e@low gain 1.0e@high gain
[7 empty] | Courant d'obscurité | 0.0024e/p/s @ -15C
Tube optique |  | Capteur |  |  | λ (nm) |  | Temps de chargement | ---
Ø (mm) | F (mm) | L (mm) | H (mm) | Pixels (µm) |  |  | Capacité des pixels | ---
80 | 600 | [5 empty] | Refroidissement | ---
Mode d'emploi :
1) Sélectionner Marque et Modèle de tube optique et d'imageur au moyen des menus déroulants (cliquer dans les cases idoines pour que les ascenceurs apparaissent).
2) Dans la case "Barlow - Réducteur", saisir au clavier la valeur du coefficient qui va bien (mettre 1 si aucun complément optique n'est utilisé).
3) Sélectionner la longueur d'onde de la lumière utilisée.
3) La valeur généralement prise par défaut est le vert à 550 nm. En cas d'utilisation de filtres colorés, sélectionner la longueur d'onde idoine. L'utilisateur peut aussi choisir une longueur d'ondeUn valeur utilisateur peut être utilisée (rensieigner la case D29)
3) La résolution de l'instrument et l'amplitude de la turbulence dépendent de ce paramètre.
4) Dans la case "Turbulence", saisir la valeur correspondant à l'amplitude de la turbulence intégrée sur la durée de la pose (dépend du lieu et des conditions atmosphérique du moment) :
Imagerie planétaire : amplitude typiquement comprise entre 0,5" et 2" sur un temps de pose généralement inférieur à 0,1 s (cadence > 10 images/s).
Imagerie du ciel profond : amplitude typiquement comprise entre 2" et 4" sur des poses de quelques minutes.
Le calcul de l'échantillonnage idéal est fait en appliquant le théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon à partir du paramètre limitant (résolution instrumentale ou turbulence).
Le calcul de l'échantillonnage apparaît en vert s'il est correct ou en rouge dans le cas contraire, et se fait à partir de la focale résultante de l'instrument (prend en compte la valeur du champ "Barlow - Réducteur").
Si l'instrument souhaité n'apparaît pas dans les menus déroulants, alors sélectionner "Autre_Optique" + "Valeurs utilisateur" et saisir les valeurs idoine dans la section "Tube optique, capteur et longueur d'onde non référencés".
Si l'imageur souhaité n'apparaît pas dans les menus déroulants, alors sélectionner "Autre_Imageur" + "Valeurs utilisateur" et saisir les valeurs idoine dans la section "Tube optique, capteur et longueur d'onde non référencés".
Si la longueur d'onde souhaitée n'apparaît pas dans le menu déroulant, alors sélectionner "Valeur utilisateur" et saisir la valeur idoine dans la section "Tube optique, capteur et longueur d'onde non référencés".
Il est aussi possible de voir quelle taille (en pixels) fera l'objet imagé sur le capteur en renseignant les cellules "Taille de l'objet" en bleu.

## Tubes optiques
Marque | Modèle | Ø (mm) | F (mm) | F/D | R ('') λ = 550 nm | Choix couleur | λ (nm) | Liste des marques
ASA | 8N-OK3 | 200 | 720 | 3.6 | 0.69201 | Infrarouge (800 nm) | 800 | ASA
| 10N-OK3 | 250 | 900 | 3.6 | 0.55361 | Rouge (650 nm) | 650 | Astrophysics
| 12N-OK3 | 300 | 1080 | 3.6 | 0.46134 | Vert (550 nm) | 550 | Astro_Tech
| 16N-OK3 | 400 | 1440 | 3.6 | 0.34601 | Bleu (450 nm) | 450 | Canon_Objectifs
| 20N-OK3 | 500 | 1900 | 3.8 | 0.2768 | Ultraviolet (300 nm) | 300 | Celestron
Astrophysics | 160-EDF | 160 | 1200 | 7.5 | 0.86501 | Hα (656,3 nm) | 656.3 | GSO
| 140-EDF | 140 | 1050 | 7.5 | 0.98859 | Hβ (486,1 nm) | 486.1 | Meade
| 130-EDF "Gran Turismo" | 130 | 819 | 6.3 | 1.0646 | Hγ (434,1 nm) | 434.1 | Officina_Stellare
| 155-EDT | 155 | 1395 | 9 | 0.89292 | OIII (500,7 nm) | 500.7 | Orion
| 155-EDF | 155 | 1085 | 7 | 0.89292 | SII (671,8 nm) | 671.8 | Skywatcher
| 130-EDFS | 130 | 780 | 6 | 1.0646 | Valeur utilisateur | 0 | Takahashi
| 130-EDT | 130 | 1040 | 8 | 1.0646 |  |  | TEC
| 105-EDFS "Traveller" | 105 | 819 | 7.8 | 1.3181 |  |  | Televue
| Riccardi-Honders-305mm | 305 | 1159 | 3.8 | 0.45378 |  |  | TMB
Atro-Tech | AT65EDQ | 65 | 420 | 6.5 | 2.1293 |  |  | Vixen
| AT72ED | 72 | 430 | 6 | 1.9223 |  |  | William_Optics
| AT80LE | 80 | 480 | 6 | 1.73 |  |  | Autre_Optique
| AT90EDT | 90 | 600 | 6.7 | 1.5378
| AT106 | 106 | 690 | 6.5 | 1.3057
| AT111EDT | 111 | 777 | 7 | 1.2469
| AT130 | 130 | 780 | 6 | 1.0646
| RC 6" | 152 | 1370 | 9 | 0.91054
| RC 8" | 203 | 1625 | 8 | 0.68178
| RC 10" | 250 | 2000 | 8 | 0.55361
Celestron | ONYX 80ED | 80 | 500 | 6.3 | 1.73
| C8 | 203 | 2032 | 10 | 0.68178
| C9 | 235 | 2350 | 10 | 0.58894
| C11 | 280 | 2800 | 10 | 0.49429
| C14 | 355 | 3910 | 11 | 0.38986
GSO | RC 6" | 152 | 1370 | 9 | 0.91054
| RC 8" | 203 | 1624 | 8 | 0.68178
| RC 10" | 254 | 2000 | 7.9 | 0.54489
| RC 12" | 305 | 2432 | 8 | 0.45378
Meade | LX200-8" | 203 | 2000 | 9.9 | 0.68178
| LX200-10" | 254 | 2500 | 9.8 | 0.54489
| LX200-12" | 305 | 3048 | 10 | 0.45378
| LX200-14" | 355 | 3556 | 10 | 0.38986
| LX200-16" | 406 | 4064 | 10 | 0.34089
| LX90-8" | 203 | 2034 | 10 | 0.68178
| LX90-10" | 254 | 2540 | 10 | 0.54489
| LX90-12" | 305 | 3048 | 10 | 0.45378
Officina Stellare | HIPER APO 80 | 80 | 480 | 6 | 1.73
| HIPER APO 105 | 105 | 650 | 6.2 | 1.3181
| HIPER APO 115 | 115 | 805 | 7 | 1.2035
| HIPER APO 130 | 130 | 780 | 6 | 1.0646
| HIPER APO 152 | 152 | 1200 | 7.9 | 0.91054
| HIPER APO 180 | 180 | 1260 | 7 | 0.7689
| ULTRA CRC 320 ST | 312 | 1680 | 5.4 | 0.4436
| VELOCE RH 200 | 200 | 600 | 3 | 0.69201
| VELOCE RH 300 | 300 | 900 | 3 | 0.46134
| SUPREMO 250 | 250 | 3125 | 12.5 | 0.55361
| PRO RC 250 | 250 | 2000 | 8 | 0.55361
| PRO RC 320 ST | 320 | 2560 | 8 | 0.43251
| PRO RC 400 LT/ST | 360 | 2880 | 8 | 0.38445
| PRO RC 360 LT/ST | 400 | 3200 | 8 | 0.34601
| PRO RC 360 LT/ST | 500 | 4000 | 8 | 0.2768
| PRO RC 360 LT/ST | 600 | 4800 | 8 | 0.23067
Orion | 80-ED | 80 | 600 | 7.5 | 1.73
| ED-80T | 80 | 480 | 6 | 1.73
| 100-ED | 100 | 900 | 9 | 1.384
| ED-102T | 102 | 714 | 7 | 1.3569
| 10" F/3.9 | 254 | 1000 | 3.9 | 0.54489
| Mak-90 | 90 | 1250 | 13.9 | 1.5378
| Mak-102 | 102 | 1300 | 12.7 | 1.3569
| Mak-127 | 127 | 1540 | 12.1 | 1.0898
| Mak-150 | 150 | 1800 | 12 | 0.92268
Skywatcher | EVO72ED | 72 | 420 | 5.8 | 1.9223
| EVO80ED | 80 | 600 | 7.5 | 1.73
| EVO120ED | 120 | 900 | 7.5 | 1.1534
Takahashi | FS-60 | 60 | 355 | 5.9 | 2.3067
| Sky 90 | 90 | 500 | 5.6 | 1.5378
| FS-102 | 102 | 820 | 8 | 1.3569
| FS-128 | 128 | 1040 | 8.1 | 1.0813
| FS-152 | 152 | 1216 | 8 | 0.91054
| FSQ-85 | 85 | 450 | 5.3 | 1.6283
| FSQ-106 | 106 | 530 | 5 | 1.3057
| TSA-102 | 102 | 816 | 8 | 1.3569
| TSA-120 | 120 | 900 | 7.5 | 1.1534
| TOA-130 | 130 | 1000 | 7.7 | 1.0646
| TOA-150 | 150 | 1100 | 7.3 | 0.92268
| ε-130 | 130 | 430 | 3.3 | 1.0646
| ε-160 | 160 | 530 | 3.3 | 0.86501
| ε-180 | 180 | 500 | 2.8 | 0.7689
| ε-200 | 200 | 800 | 4 | 0.69201
| ε-210 | 210 | 628 | 3 | 0.65906
| ε-250 | 250 | 854 | 3.4 | 0.55361
| ε-300 | 300 | 1130 | 3.8 | 0.46134
| ε-350 | 350 | 1248 | 3.6 | 0.39543
| Mewlon 180 | 180 | 2160 | 12 | 0.7689
| Mewlon 210 | 210 | 2415 | 11.5 | 0.65906
| Mewlon 250 | 250 | 3000 | 12 | 0.55361
| Mewlon 300 | 300 | 3572 | 11.9 | 0.46134
| BRC-250 | 250 |  | 0 | 0.55361
| CN-212 | 212 |  | 0 | 0.65284
TEC | 140-ED | 140 | 980 | 7 | 0.98859
| 160-ED | 160 | 1280 | 8 | 0.86501
| 160-Fluorite | 160 | 1120 | 7 | 0.86501
| 180-Fluorite | 180 | 1260 | 7 | 0.7689
Televue | TV 60 / TV 60is | 60 | 360 | 6 | 2.3067
| TV 76 | 76 | 480 | 6.3 | 1.8211
| TV 85 | 85 | 600 | 7.1 | 1.6283
| TV 102 / TV 102is | 102 | 880 | 8.6 | 1.3569
| TV NP-101 / TV NP-101is | 101 | 540 | 5.3 | 1.3703
| TV NP127is | 127 | 660 | 5.2 | 1.0898
TMB | 80SS | 80 | 504 | 6.3 | 1.73
| 92SS | 92 | 506 | 5.5 | 1.5044
| 130SS | 130 | 910 | 7 | 1.0646
Vixen | ED80Sf | 80 | 600 | 7.5 | 1.73
| ED81SWT | 81 | 625 | 7.7 | 1.7087
| ED100Sf | 100 | 880 | 8.8 | 1.384
| ED103S | 103 | 795 | 7.7 | 1.3437
| ED115S | 115 | 890 | 7.7 | 1.2035
| NA140 | 140 | 800 | 5.7 | 0.98859
| R130SF | 130 | 650 | 5 | 1.0646
| R200SS | 200 | 800 | 4 | 0.69201
| VMC95L | 95 | 1050 | 11.1 | 1.4569
| VMC110L | 110 | 1035 | 9.4 | 1.2582
| VMC200L | 200 | 1950 | 9.8 | 0.69201
| VC200L | 200 | 1800 | 9 | 0.69201
| VMC260L | 260 | 3000 | 11.5 | 0.53232
| VMC330L | 330 | 4320 | 13.1 | 0.4194
William Optics | Megrez 72 | 72 | 432 | 6 | 1.9223
| Zenithstar 80 APO | 80 | 545 | 6.8 | 1.73
| Triplet APO 80/480 | 80 | 480 | 6 | 1.73
| Megrez 90 APO | 90 | 558 | 6.2 | 1.5378
| FLT98 APO | 98 | 618 | 6.3 | 1.4123
| FLT110 (Optique TMB) | 110 | 770 | 7 | 1.2582
| Megrez 120 | 120 | 900 | 7.5 | 1.1534
| FLT 132 | 132 | 924 | 7 | 1.0485
Canon_Objectifs | 300:4 | 75 | 300 | 4 | 1.8454
| 200:2,8 | 71.4286 | 200 | 2.8 | 1.9376
| 100:2,9 | 35.7143 | 100 | 2.8 | 3.8753
| 24-70:2,8 (24) | 8.5714 | 24 | 2.8 | 16.1469
| 24-70:2,8 (70) | 25 | 70 | 2.8 | 5.5361
Autre Optique | Valeurs utilisateur | 80 | 600 | 7.5 | 1.73

## Caméras
Marque | Modèle | Capteur | Type | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (pixels) | Hauteur (pixels) | Photosites (µm) | Mégapixels | Cadence (im/s) | Dynamique | Numérisation (bits) | Bruit de lecture | Courant d'obscurité à 0°C | Temps de chargement d'une image | Capacité des pixels | Refroidissement | Liste des marques
ATIK | 314L | Sony ICX285AL | CCD | 8.9784 | 6.708 | 1392 | 1040 | 6.45 | 1.4477 |  |  | 16 | 4 e- rms |  |  |  | ΔT - 25°C | ATIK
| 320E | Sony ICX274AL | CCD | 7.128 | 5.368 | 1620 | 1220 | 4.4 | 1.9764 |  |  | 16 | 3 e- rms |  |  |  | ΔT - 25°C | Basler
| 383L+ | Kodak KAF-8300 | CCD | 17.9604 | 13.5216 | 3326 | 2504 | 5.4 | 8.3283 |  |  | 16 | 7 e- rms |  |  |  | ΔT -40°C | Canon
| 4000 | Kodak KAI-4022 | CCD | 15.1552 | 15.1552 | 2048 | 2048 | 7.4 | 4.1943 |  |  | 16 | 11 e- rms | 0,01 e-/s à -20°C |  | 40000 e- | ΔT -40°C | Lumenera
| 460EX | Sony ICX694/5 | CCD | 12.4805 | 9.9835 | 2749 | 2199 | 4.54 | 6.0451 |  |  | 16 | 5 e-rms | 0,0004 e/s à -10°C |  | 18000 | ΔT -25°C | Nikon
| 11000 | Kodak KAI 11002 | CCD | 36.072 | 24.048 | 4008 | 2672 | 9 | 10.7094 |  |  | 16 | 13 e- rms | 0,03 e-/s à -20°C |  | 60000 e- | ΔT -38°C | QHY
| Titan | Sony ICX424 | CCD | 4.8766 | 3.6556 | 659 | 494 | 7.4 | 0.32555 |  |  | 16 | 7 e- rms |  |  |  | ΔT - 20°C | QSI
Basler | acA640-100gm | Sony ICX618 | CCD | 3.6904 | 2.7664 | 659 | 494 | 5.6 | 0.32555 | 102 / 122 | 10,6 bits | 8 ou 12 | [5 empty] | SBIG
| acA1300-30gm | Sony ICX445 | CCD | 4.86 | 3.6225 | 1296 | 966 | 3.75 | 1.2519 | 32 | 9,5 bits | 9 ou 12 | [5 empty] | Starlight_Xpress
| acA1600-20gm | Sony ICX274 | CCD | 7.1632 | 5.4384 | 1628 | 1236 | 4.4 | 2.0122 | 17 | 10,1 bits | 10 ou 12 | [5 empty] | The_Imaging_Source
Canon | EOS 1000D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 3888 | 2592 | 5.7 | 10.0777 | [8 empty] | ZWO
| EOS 1100D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 4272 | 2848 | 5.2 | 12.1667
| EOS 300D |  | CMOS | 22.7 | 15.1 | 3072 | 2048 | 7.4 | 6.2915
| EOS 350D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 3456 | 2304 | 6.4 | 7.9626
| EOS 400D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 3888 | 2592 | 5.7 | 10.0777
| EOS 450D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 4272 | 2848 | 5.2 | 12.1667
| EOS 500D |  | CMOS | 22.3 | 14.9 | 4752 | 3168 | 4.7 | 15.0543
| EOS 550D |  | CMOS | 22.3 | 14.9 | 5184 | 3456 | 4.3 | 17.9159
| EOS 600D |  | CMOS | 22.3 | 14.9 | 5184 | 3456 | 4.3 | 17.9159
| EOS 10D |  | CMOS | 22.7 | 15.1 | 3072 | 2048 | 7.4 | 6.2915
| EOS 20D |  | CMOS | 22.5 | 15 | 3504 | 2336 | 6.4 | 8.1853
| EOS 30D |  | CMOS | 22.5 | 15 | 3504 | 2336 | 6.4 | 8.1853
| EOS 40D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 3888 | 2592 | 5.7 | 10.0777
| EOS 50D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 4752 | 3168 | 4.7 | 15.0543
| EOS 60D |  | CMOS | 22.3 | 14.9 | 5184 | 3456 | 4.3 | 17.9159
| EOS 7D |  | CMOS | 22.2 | 14.8 | 5184 | 3456 | 4.3 | 17.9159
| EOS 5D |  | CMOS | 35.8 | 23.9 | 4368 | 2912 | 8.2 | 12.7196
| EOS 5D MkII |  | CMOS | 35.8 | 23.9 | 5616 | 3744 | 6.4 | 21.0263
| EOS 1D |  | CMOS | 28.7 | 19.1 | 2464 | 1648 | 11.6 | 4.0607
| EOS 1D MkII |  | CMOS | 28.7 | 19.1 | 3504 | 2336 | 8.2 | 8.1853
| EOS 1D MkIII |  | CMOS | 28.1 | 18.7 | 3888 | 2592 | 7.2 | 10.0777
| EOS 1D MkIV |  | CMOS | 27.9 | 18.6 | 4896 | 3264 | 5.7 | 15.9805
| EOS 1Ds |  | CMOS | 35.8 | 23.8 | 4064 | 2704 | 8.8 | 10.9891
| EOS 1Ds MkII |  | CMOS | 36 | 24 | 4992 | 3328 | 7.2 | 16.6134
| EOS 1Ds MkIII |  | CMOS | 36 | 24 | 5616 | 3744 | 6.4 | 21.0263
Lumenera | SKYnyx 2,0 | Sony ICX424 | CCD | 4.736 | 3.552 | 640 | 480 | 7.4 | 0.3072 | 60 |  | 8 ou 12
| SKYnyx 2,1 | Sony ICX205 | CCD | 6.4728 | 4.836 | 1392 | 1040 | 4.65 | 1.4477 | 15 |  | 8 ou 12
| SKYnyx 2,2 | Sony ICX274 | CCD | 7.1104 | 5.4208 | 1616 | 1232 | 4.4 | 1.9909 | 12 |  | 8 ou 12
Nikon | D40 |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3008 | 2000 | 7.9 | 6.016
| D40X |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3872 | 2592 | 6.1 | 10.0362
| D3000 |  | CCD | 23.6 | 15.8 | 3872 | 2592 | 6.1 | 10.0362
| D3100 |  | CMOS | 23.1 | 15.4 | 4608 | 3072 | 5 | 14.1558
| D50 |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3008 | 2000 | 7.9
| D60 |  | CCD | 23.6 | 15.8 | 3872 | 2592 | 6.1
| D5000 |  | CMOS | 23.6 | 15.8 | 4288 | 2848 | 5.5
| D5100 |  | CMOS | 23.6 | 15.6 | 4928 | 3264 | 4.8
| D70 / D70s |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3008 | 2000 | 7.9
| D80 |  | CCD | 23.6 | 15.8 | 3872 | 2592 | 6.1
| D90 |  | CMOS | 23.6 | 15.8 | 4928 | 3264 | 4.8
| D7000 |  | CMOS | 23.6 | 15.6 | 4928 | 3264 | 4.8
| D100 |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3008 | 2000 | 7.9
| D200 |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3872 | 2592 | 6.1
| D300 / D300s |  | CMOS | 23.6 | 15.8 | 4288 | 2848 | 5.5
| D700 |  | CMOS | 36 | 23.9 | 4256 | 2832 | 8.5
| D1H |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 2000 | 1312 | 11.9
| D2H / D2Hs |  | LBCAST | 23.3 | 15.5 | 2464 | 1632 | 9.5
| D3 / D3S |  | CMOS | 36 | 23.9 | 4256 | 2832 | 8.5
| D1 |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 2000 | 1312 | 11.9
| D1x |  | CCD | 23.7 | 15.6 | 3008 | 1960 | 7.9
| D2x / D2Xs | Sony | CMOS | 23.7 | 15.7 | 4288 | 2848 | 5.5
| D3X |  | CMOS | 35.9 | 24 | 6048 | 4032 | 5.9
QSI | 583 | Kodak KAF-8300 | CCD | 17.9604 | 13.5216 | 3326 | 2504 | 5.4 | 8.3283 |  | 70 dB | 16 | 8 e- | 0,02 e-/s à -10°C | < 21 s | 25500 e- | ΔT - 38°C
| 540 | Kodak KAI-4022 | CCD | 15.1552 | 15.1552 | 2048 | 2048 | 7.4 | 4.1943 |  | 74 dB | 16 | < 8 e- | 0,1 e-/s à 0°C | < 11 s | 40000 e- | ΔT - 38°C
| 532 | Kodak KAF-3200 | CCD | 14.8512 | 10.0096 | 2184 | 1472 | 6.8 | 3.2148 |  | 77 dB | 16 | 7 e- | 0,5 e-/s à 0°C | < 8 s | 55000 e- | ΔT - 38°C
| 520 | Kodak KAI-2020 | CCD | 11.84 | 8.88 | 1600 | 1200 | 7.4 | 1.92 |  | 74 dB | 16 | < 8 e- | 0,1 e-/s à 0°C | < 5 s | 45000 e- | ΔT - 38°C
| 516 | Kodak KAF-1603 | CCD | 13.824 | 9.216 | 1536 | 1024 | 9 | 1.5729 |  | 76 dB | 16 | 15 e- | 1 e-/s à 0°C | < 4 s | 100000 e- | ΔT - 38°C
| 504 | Kodak KAF-0402 | CCD | 6.912 | 4.608 | 768 | 512 | 9 | 0.39322 |  | 76 dB | 16 | 15 e- | 1 e-/s à 0°C | < 1 s | 100000 e- | ΔT - 38°C
SBIG | ST-402 | Kodak KAF-0402ME | CCD | 6.885 | 4.59 | 765 | 510 | 9 | 0.39015 |  |  | 16 | 17 e- | 1 e-/s à 0°C | < 1 s |  | ΔT -35°C
| ST-7 | Kodak KAF-0402ME | CCD | 6.885 | 4.59 | 765 | 510 | 9 | 0.39015 |  |  | 16 | 15e- | 1 e-/s à 0°C | 1 s. |  | ΔT -35°C
| ST-8 | Kodak KAF-1603ME | CCD | 13.77 | 9.18 | 1530 | 1020 | 9 | 1.5606 |  |  | 16 | 15 e- | 1 e-/s à 0°C | 4 s. |  | ΔT -35°C
| ST-9 | Kodak KAF-0261E | CCD | 10.24 | 10.24 | 512 | 512 | 20 | 0.26214 |  |  | 16 | 15 e- | 5 e-/s à 0°C | < 1 s. |  | ΔT -35°C
| ST-10 | Kodak KAF-3200ME | CCD | 14.8512 | 10.0096 | 2184 | 1472 | 6.8 | 3.2148 |  |  | 16 | 8.8 e- | 1 e-/s à 0°C | 8 s. |  | ΔT -35°C
| ST-1603 | Kodak KAF-1603ME | CCD | 13.77 | 9.18 | 1530 | 1020 | 9 | 1.5606 |  |  | 16 | 17 e- | 1 e-/s à 0°C | 2 s. |  | ΔT -35°C
| ST-2000 | Kodak KAI-2020M | CCD | 11.84 | 8.88 | 1600 | 1200 | 7.4 | 1.92 |  |  | 16 | 7.9 e- | 0.3 e-/s à 0°C | 4.5 s. |  | ΔT -35°C
| ST-3200 | Kodak KAF-3200ME | CCD | 14.8512 | 10.0096 | 2184 | 1472 | 6.8 | 3.2148 |  |  | 16 | 10 e- | 1 e-/s à 0°C | 4 s. |  | ΔT -35°C
| ST-8300 | Kodak KAF-8300 | CCD | 17.9604 | 13.5216 | 3326 | 2504 | 5.4 | 8.3283 |  |  | 16 | 9.3 e- | 0.3 e-/s à 0°C | 7.5 s. |  | ΔT -35°C
| STL-1001 | Kodak KAF-1001E | CCD | 24.576 | 24.576 | 1024 | 1024 | 24 | 1.0486 |  |  | 16 | 15 e- | 9 e-/s à 0°C | 2.5 s. |  | ΔT -32°C
| STL-11000 | Kodak KAI-11002M | CCD | 36.072 | 24.048 | 4008 | 2672 | 9 | 10.7094 |  |  | 16 | 13 e- | 0.5 e-/s à 0°C | 26 s. |  | ΔT -32°C
| STL-4020 | Kodak KAI-4022M | CCD | 15.1552 | 15.1552 | 2048 | 2048 | 7.4 | 4.1943 |  |  | 16 | 7.9 e- | 0.07 e-/s à 0°C | 10 s. |  | ΔT -32°C
| STL-6303 | Kodak KAF-6303E | CCD | 27.54 | 18.36 | 3060 | 2040 | 9 | 6.2424 |  |  | 16 | 13.5 e- | 0.3 e-/s à 0°C | 16 s. |  | ΔT -32°C
| STX-16803 | Kodak KAF-16803 | CCD | 36.864 | 36.864 | 4096 | 4096 | 9 | 16.7772 |  |  | 16 | 9 e- | 0.2 e-/s à 0°C | 11.5 s. |  | ΔT -50°C
| STL Remote Guider | Kodak TC-237H | CCD | 4.8618 | 3.663 | 657 | 495 | 7.4 | 0.32521 |  |  | 16 | 15 e- | 15 e-/s à 0°C | < 1 s.
Nova-CCD | Sigma-16 | Kodak KAF1603ME | CCD | 13.77 | 9.18 | 1530 | 1020 | 9 | 1.5606 |  |  | 16 | 12 e- | 1,2 e-/s à 0°C | 3,9 s | 100000 e-
| Sigma-32 | Kodak KAF3200ME | CCD | 14.8512 | 10.0096 | 2184 | 1472 | 6.8 | 3.2148 |  |  | 16 | 8 e- | 0,8 e-/s à 0°C | 7,8 s | 55000 e-
| Sigma-63 | Kodak KAF6303E | CCD | 27.648 | 18.432 | 3072 | 2048 | 9 | 6.2915 |  |  | 16 | 12 e- | 1,0 e-/s à 0°C | 15 s | 100000 e-
| Sigma-20 | Kodak KAI2020 | CCD | 11.84 | 8.88 | 1600 | 1200 | 7.4 | 1.92 |  |  | 16 |  | 0,1 e-/s à 0°C |  | 40000 e-
| Sigma-40 | Kodak KAI4022 | CCD | 15.1552 | 15.1552 | 2048 | 2048 | 7.4 | 4.1943 |  |  | 16 |  | 0,1 e-/s à 0°C |  | 40000 e-
| Sigma-83 | Kodak KAF8300 | CCD | 17.9604 | 13.5216 | 3326 | 2504 | 5.4 | 8.3283 |  |  | 16 | 9 e- | 0,15 e-/s à 0°C | 20,2 s | 25000 e-
Starlight Xpress | SXVF-H5 | Sony ICX424 | CCD | 4.884 | 3.6556 | 660 | 494 | 7.4 | 0.32604 |  |  | 16 | < 13 e- rms | 0,02 e-/s à +10°C | 0,3 s | 30000 e- | ΔT - 30°C
| SXVR-H9 | Sony ICX285AL | CCD | 8.9784 | 6.708 | 1392 | 1040 | 6.45 | 1.4477 |  |  | 16 | < 7 e- rms | 0,02 e-/s à +10°C | 0,6 s | 23000 e- | ΔT - 30°C
| SXV-H16 | Kodak KAI4021M | CCD | 15.1552 | 15.1552 | 2048 | 2048 | 7.4 | 4.1943 |  |  | 16 | < 10 e- rms | 0,05 e-/s à +10°C | 2,5 s | 40000 e- | ΔT - 40°C
| SXVR-H18 | Kodak KAF-8300 | CCD | 17.9604 | 13.5216 | 3326 | 2504 | 5.4 | 8.3283 |  |  | 16 | < 8 e- rms | 0,05 e-/s à +10°C | 4,5 s | 25000 e- | ΔT - 40°C
| SXVF-H35 | Kodak KAI-11002M | CCD | 36.072 | 24.048 | 4008 | 2672 | 9 | 10.7094 |  |  | 16 | < 15 e- rms | 0,08 e-/s à +10°C | 7 s | 50000 e- | ΔT - 40°C
| SXVF-H36 | Kodak KAI-16000M | CCD | 36.2896 | 24.272 | 4904 | 3280 | 7.4 | 16.0851 |  |  | 16 | < 12 e- rms | 0,05 e-/s à +10°C | 10 s. | 30000 e- | ΔT - 40°C
| Loadstar | Sony ICX429AL | CCD | 6.1664 | 4.872 | 752 | 580 | 8,2×8,4 | 0.43616 |  |  | 16 | < 15 e- rms | 0,1 e-/s à +10°C | 0,2 s | 50000 e-
The Imaginig Source | DMK 21 | Sony ICX098 | CCD | 3.584 | 2.688 | 640 | 480 | 5.6 | 0.3072 | 60 |  | 8
| DMK 31 | Sony ICX204 | CCD | 4.7616 | 3.5712 | 1024 | 768 | 4.65 | 0.78643 | 30 |  | 8
| DMK 41 | Sony ICX205 | CCD | 5.952 | 4.464 | 1280 | 960 | 4.65 | 1.2288 | 15 |  | 8
| DMK 51 | Sony ICX274 | CCD | 7.04 | 5.28 | 1600 | 1200 | 4.4 | 1.92 | 12 |  | 8
QHY | QHY90A | KAF8300 | CMOS | 18.13 | 13.69 | 3358 | 2536 | 5.4 | 8.6 |  |  | 16bit | Typical 9 e-
| QHY16200A | KAF16200 | CMOS | 27.46 | 21.9 | 4540 | 3620 | 6.05 | 16 |  |  | 16bit | Typical 10 e
| QHY695A | ICX695 | CMOS | 12.52 | 10.02 | 2758 | 2208 | 4.54 | 6 |  |  | 16bit | Typical 4 e-5e
| QHY16803A | KAF16803 | CMOS | 36 | 36 | 4000 | 4000 | 9 | 16.8 |  |  | 16bit | Typical 10 .2 e-
| QHY09000A | KAF09000 | CMOS | 36 | 36 | 3000 | 3000 | 12 | 9 |  |  | 16bit
| QHY8L | ICX413AQ | CMOS | 24.25 | 15.83 | 3110 | 2030 | 7.8 | 6 |  |  | 16bit | 6-10 e- @ 600 Kpixel/s
| QHY10 | ICX493AQ | CMOS | 23.98 | 16.4 | 3964 | 2712 | 6.05 | 10 |  |  | 16bit | 8-10 e- @600 Kpixel/s
| QHY12 | Sony Super HAD | CMOS | 23.6 | 15.76 | 4610 | 3080 | 5.12 | 14.2 |  |  | 16bit | 8-10 e- @600 Kpixel/s
| IMG2PRO | ICX285 | CMOS | 8.97 | 6.7 | 1392 | 1040 | 6.45 | 1.4 |  |  | 16bit | 6 e- @600 Kpixel/s
| QHY9 | KAF8300 | CMOS | 18.61 | 13.89 | 3448 | 2574 | 5.4 | 8.6 |  |  | 16bit | 8e- to 10e-(Typic @1Mpixel/s)
| QHY11 | KAI11002 | CMOS | 0 | 0 | 4072 | 2720 |  | 11 |  |  | 16bit | 12-14e
| QHY21 | ICX674 | CMOS | 13.21 | 9.65 | 2020 | 1476 | 6.54 | 3 |  |  | 16bit | 5e- (Typical @1.25 Mpixel/s)
| QHY22 | ICX694 | CMOS | 12.88 | 10.09 | 2838 | 2224 | 4.54 | 6 |  |  | 16bit | 5e- (Typical @1.25 Mpixel/s)
| QHY23 | ICX814 | CMOS | 13.46 | 10.06 | 3648 | 2728 | 3.69 | 9 |  |  | 16bit | 5e- (Typical @1.25 Mpixel/s)
| QHY27 | KAI16050 | CMOS | 27.3 | 18.32 | 4964 | 3332 | 5.5 | 16 |  |  | 16bit | TBD
| QHY28 | KAI16070 | CMOS | 36.49 | 24.42 | 4932 | 3300 | 7.4 | 16 |  |  | 16bit | TBD
| QHY29 | KAI29050 | CMOS | 16.61 | 11.13 | 6644 | 4452 | 2.5 | 29 |  |  | 16bit | TBD
| QHY183M/C | IMX183 (BSI) | CMOS | 13.3 | 8.86 | 5544 | 3694 | 2.4 | 20 | 15FPS@20.48 million pixels |  | 8bit/16bit | 2.7e@low gain 1.0e@high gain | 0.0024e/p/s @ -15C
| QHY163M/C |  | CMOS | 17.69 | 13.38 | 4656 | 3522 | 3.8 | 16 | 22.5FPS@16mega Full Resolution |  | 8bit/12bit | 2.4e@low gain 1.0e@high gain
| QHY294C | IMX294 (BSI) | CMOS | 20.32 | 13.64 | 4164 | 2796 | 4.88 | 11 | 16.5FPS@11mp full resoluton 14bit |  | 8bit/14bit | 1.6-1.0e@HGC 6.8-4.2e@LGC | 0.005e/p/s @ -20C
| QHY168C | IMX071 | CMOS | 23.76 | 15.78 | 4952 | 3288 | 4.8 | 16 | 10FPS@Full Reslution |  | 14bit/8bit | 3.2e-@Lowest Gain 2.3e-@High Analog Gain | 0.0007e/p/s @-15C
| QHY247C | IMX193 | CMOS | 23.55 | 15.73 | 6024 | 4024 | 3.91 | 24 | 3FPS@Full Reslution |  | 14bit/8bit | 2.7e@lowest gain 1.0e@high gain
| QHY128C | IMX128 | CMOS | 36.03 | 24.04 | 6036 | 4028 | 5.97 | 24 | 5FPS@Full Reolusion |  | 14-bit | 4e@Lowest gain. 2.7e@unity gain 1.8e@high gain | 0.0006e/p/s @ -15C
| QHY367C | IMX094 | CMOS | 35.99 | 24.09 | 7376 | 4938 | 4.88 | 36 | 3.2FPS@Full Reolusion |  | 14-bit | 3.2e-@Low gain. 2.4e-@unity gain | 0.0015e/p/s @ -15C
| QHY165C | IMX080 | CMOS | 23.76 | 15.78 | 4952 | 3288 | 4.8 | 16 | 10FPS@Full Reslution |  | 12-bit | TBD
| QHY174/GPS | IMX174 | CMOS | 11.25 | 7.03 | 1920 | 1200 | 5.86 | 2 | 138FPS @ 1936 x 1216 |  | 8bit/12bit | 5e@low gain 3e@high gain
| QHY178M/C | IMX178 (BSI) | CMOS | 7.37 | 4.91 | 3072 | 2048 | 2.4 | 6 | 50FPS @full resolution |  | 8bit/14bit | 2.4e-@low gain 0.9e-@high gain
| QHY290M/C | IMX290 (BSI) | CMOS | 5.56 | 3.13 | 1920 | 1080 | 2.9 | 2 | 135FPS@1920x1080 |  | 8bit/12bit | 3.2e-@low gain 0.75e-@high gain
| QHY224C | IMX224 | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 | 1.2 | 150FOS@1280x960 |  | 8bit/12bit | 3e-@low gain 0.55e-@high gain
| QHY5III290M/C | IMX290 (BSI) | CMOS | 5.56 | 3.13 | 1920 | 1080 | 2.9 | 2 | 135FPS@1920x1080 |  | 8bit/12bit | 3.2e-@low gain 0.75e-@high gain
| QHY5III178M/C | IMX178 (BSI) | CMOS | 7.37 | 4.91 | 3072 | 2048 | 2.4 | 6 | 50FPS @full resolution |  | 8bit/14bit | 2.4e-@low gain 0.9e-@high gain
| QHY5III174M/C | IMX174 | CMOS | 11.25 | 7.03 | 1920 | 1200 | 5.86 | 2 | 138FPS @ 1936 x 1216 |  | 8bit/12bit | 5e@low gain 3e@high gain
| QHY5III185C | IMX185 | CMOS | 7.2 | 4.5 | 1920 | 1200 | 3.75 | 2 | 96FPS@1920x1200 |  | 8bit/12bit | 4e-@low gain, 1e-@high gain
| QHY5III224C | IMX224 | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 | 1.2 | 150FOS@1280x960 |  | 8bit/12bit | 3e-@low gain 0.55e-@high gain
| QHY5L-II | MT9M034 | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 | 1.2 | 30FPS@1280x960 |  | 8bit/12bit | TBD
| QHY5-II | MT9M001 | CMOS | 6.65 | 5.32 | 1280 | 1024 | 5.2 | 1.3 | 30FPS@1280x1024 |  | 8bit/10bit | TBD
| QHY5P-II-M | MT9M031 | CMOS | 5.7 | 4.27 | 2592 | 1944 | 2.2 | 5 | 7FPS@2592x1944 |  | 8bit/12bit | TBD
| QHY5P-II-C | MT9M006 | CMOS | 5.7 | 4.27 | 2592 | 1944 | 2.2 | 5 | 7FPS@2592x1944 |  | 8bit/12bit | TBD
| QHY5R-II | ASX340 | CMOS | 4.07 | 3.13 | 728 | 560 | 5.6 | 0.4 | 95FPS |  | 8bit/10bit | TBD
| miniCAM5F | MT9M034 | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 | 1.2 | 30FPS@1280x960 |  | 8bit/12bit | High Gain 2e- Medium Gain 4e- Low Gain 7e-
| miniCAM6F | IMX178 (BSI) | CMOS | 7.37 | 4.91 | 3072 | 2048 | 2.4 | 6 | 50FPS@3072 x 2048 |  | 8bit/14bit | High Gain 0.9e- Low Gain 2.4e-
| QHY42 | GSENSE400 (BSI) | CMOS | 22.52 | 22.52 | 2048 | 2048 | 11 | 4 | 24FPS@2048*2048 |  | 12bit | 1.7e
| QHY2020 | GSENSE2020 (BSI) | CMOS | 13.31 | 13.31 | 2048 | 2048 | 6.5 | 4 | 43FPS@2048*2048*2 21.5FPS for low noise read |  | dual 12bit | 1.6e
| QHY411(under developing) | IMX411 (BSI) | CMOS | 53.36 | 40 | 14192 | 10640 | 3.76 | 151 | 2FPS * |  | 16bit
| QHY461(under developing) | IMX461 (BSI) | CMOS | 0 | 0 |  |  | 3.76 | 100 | 3FPS * |  | 16bit
ZWO | ASI094MC | IMX094 | CMOS | 36 | 24 | 7372 | 4924 | 4.88 |  | 4,75FPS |  | 14-bit | 1,7~3,0e
| ASI071MC | IMX071 | CMOS | 23.63 | 15.69 | 4944 | 3284 | 4.78 |  | 10FPS |  | 14-bit | 2,3~3,3e
| ASI1600MC/MM | Panasonic MN34230 | CMOS | 17.4 | 12.6 | 4656 | 3520 | 3.8 |  | 23FPS |  | 12-bit | 1,2~3,6e
| ASI174MC/MM | IMX174 | CMOS | 11.3 | 7.1 | 1936 | 1216 | 5.6 |  | 164FPS |  | 12-bit | 3,4~6,0e
| ASI178MC/MM | IMX178 | CMOS | 7.4 | 5 | 3096 | 2080 | 2.4 |  | 60FPS |  | 14-bit | 1,4~2,2e
| ASI185MC | IMX185 | CMOS | 7.3 | 4.6 | 1944 | 1224 | 3.75 |  | 108FPS |  | 12-bit | 1,5~3,2e
| ASI290MC/MM | IMX290 | CMOS | 5.6 | 3.2 | 1936 | 1096 | 2.9 |  | 170FPS |  | 12-bit | 1,0~3,2e
| ASI224MC | IMX224 | CMOS | 4.9 | 3.7 | 1304 | 976 | 3.75 |  | 150FPS |  | 12-bit | 0,8~3,2e
| ASI120MC/MM-S | Aptina AR0130CS | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 |  | 60FPS |  | 12-bit | 4,0-6,6e
| ASI120MC/MM | Aptina AR0130CS | CMOS | 4.8 | 3.6 | 1280 | 960 | 3.75 |  | 60FPS |  | 12-bit | 4,0-6,6e
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0